## 工作表1
臺中市使用執照監(承)造人查驗表
105.01.01版
簽 證 負 責 項 目		查驗結果	備註
1	建築位置、建築物與建築線關係與核准圖相符。
2	平面、立面與核准圖說或竣工圖說相符。
3	建築物長度、寬度、高度尺寸相符。
4	騎樓人行道高度、淨寬符合。
5	停車空間位置、機械昇降機設備或坡道與圖說相符。
6	樓梯完成淨高、淨寬符合。
7	污水處理設施及管線設置完成，並符合建築技術規則。
8	基地綠化及審定書設計之設施完成。
9	竣工相片與現場相符。
10	雨污水管線及基地內排水設施完成。
11	天井之高差、落水管按圖施設。
12	地下室、防空避難室之爬梯式緊急出口完成。
13	防火門窗按圖說安裝完成。
14	浴廁、廚房設備管線留設完成。
15	各項機電設備安裝完成。
16	昇降機之主機及機械設置完成。
17	欄杆、扶手高度符合建築技術規則。
18	無障礙設施設置完成。
19	安全維護裝置安裝完成。
20	碰撞距離已依規留設
21	工寮及樣品屋拆除完畢。
22	無損壞基地周遭環境公共設施及公共排水溝清理完成。
23	地下抽排水封井完成。
24	防火間隔、挑空、天井、夾層、屋頂、外牆符合圖說無留設鋼筋。
25	開口已依規封閉（含施工通道及吊料口）
※ 本工程除 21-25 項由承造人及專任工程查驗簽証外，其餘項目應會同監造人共同查驗簽証， / 並依法負其責任。
監造人 _________________________________(簽章)
承造人 _________________________________(簽章)
營造業專任工程人員 _________________________________(簽章)