建築物室內裝修簽證表

第1頁共1頁

E1-5-1

| 依據建築物室內裝修管理辦法第三十條規定，室內裝修施工從業者應依照核定之室內裝修圖說施工；如於施工前或施工中變更設計時，仍應依本辦法申請辦理審核。但不變更防火避難設施、防火區劃，不降低原使用裝修材料耐燃等級或分間牆構造之防火時效者，得於竣工後，備具第三十四條規定圖說，一次報驗。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 【地址】臺中市○○區○○路0000號 【專業施工技術人員】 【姓名】○○○ 簽名用印 【登記證字號】內營室技字第40E0000000號 【簽章】 |  |  |
|  | 簽證項目 | 抽查紀錄 |
| 1. | 無妨害或破壞防火避難設施 | 符合 |
| 2. | 無妨害或破壞防火區劃 | 符合 |
| 3. | 無妨害或破壞主要構造 | 符合 |
| 4. | 裝修材料合於建築技術規則 | 符合 |

備註：依中華民國九十九年十二月二十三日內政部台內營字第○九九○六一○三四五號令修正