臺中市建造執照（含變更設計）專業工程部分專業技師辦理簽證案件

版次：1090221.doc

地基調查報告 自主檢查表

工程名稱(位置)：       區       段       小段        地號等       筆

簽證技師(建築師)姓名：                技師(建築師)類別：

事務所(公司)名稱：                    地址：

| 項次 |  | 檢查項目 | 檢查結果 |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 應附 | 免附 | 頁次 |  |
| 紀實 | 1. | 基地與建築工程之概述 (應包含建築用途、地上及地下樓層數) |  |  |  |  |
|  |  | 基地是否有土地位於地質敏感區? □否 □是(□活動斷層 □山崩與地滑 □地下水補注) |  |  |  |  |
|  |  | 基地是否有土地位於液化潛勢區? □否 □是(□低潛勢 □中潛勢 □高潛勢) |  |  |  |  |
|  | 2. | 鑽探調查點檢核： |  |  |  |  |
|  |  | 2.1調查點數是否符合規定? □否 □是(調查點數：總共_________孔) (基地面積每六百平方公尺或建築物基礎所涵蓋面積每三百平方公尺者，應設一調查點。) |  |  |  |  |
|  |  | 2.2調查點深度是否符合規定? □否 □是 (基礎型式：□淺基礎 □筏式基礎 □樁基礎 □其它基礎)(可複選) (基礎預定開挖深度：_________公尺) (調查點最深深度：_________公尺) ..(達可確認之承載地層深度：_________公尺) |  |  |  | 基礎型式與預定開挖深度應檢視與申請建照圖說相符。 |
|  |  | 2.3鑽探調查點之位置、高程及柱狀圖 |  |  |  |  |
|  | 3. | 基地地下水位調查情形？ (位於液化中高潛勢區，應說明短期及長期地下水位) |  |  |  |  |
|  | 4. | 現地試驗及室內試驗結果 (現地試驗及室內試驗項目及成果應足夠供基礎設計及施工各階段分析、計算所需。) |  |  |  |  |
|  | 5. | 基地地質平面圖及剖面圖 (地質平面圖應包括比例尺、指北、圖例、地表覆蓋層之材料類別及分佈、剖面線位置；地質剖面圖應與鑽探柱狀圖地層紀錄相符合，並應有高程標示。) |  |  |  |  |
|  | 6. | 地層分類及描述 (是否與基地地質平面圖、剖面圖相符) |  |  |  |  |
|  | 7. | 現場調查照片(鑽探施工照片或地層取樣照片) |  |  |  |  |
| 分析 | 8. | 是否具有潛在地質不利因素並提出因應對策 (基地是否鄰近活動斷層、山坡地、廢土堆、地質結構不良、地層破碎或順向坡有滑動、河岸或向源侵蝕、洪患、斷崖、海埔新生地者情形應詳加說明並提出因應對策) |  |  |  |  |
|  | 9. | 簡化之地層剖面及承載層 |  |  |  |  |
|  | 10. | 建議之地層大地工程參數 |  |  |  |  |
|  | 11. | 建議之基礎型式及設計準則 (至少應包括建議之基礎型式與基礎深度、支承力計算成果、對鄰地與建築物之影響。) (基地是否位於軟弱土層？□否 □是 是否檢附建築物最大沉陷量、差異沉陷量，及對建築物之影響□否 □是) |  |  |  |  |
|  | 12. | 基礎開挖、擋土及支撐方式及施工建議 (開挖深度與建照圖說是否差異過大? □否 □是) (屬深開挖者：□否 □是 是否檢附開挖擋土穩定性分析? □否 □是 是否說明基礎施工安全監測項目? □否 □是) |  |  |  |  |
|  | 13. | 建築物位於砂土層有液化之虞者，應辦理基地地層之液化潛能分析。 (屬中、高潛勢區是否具液化潛能分析? □否 □是) (是否提出因應對策? □否 □是) |  |  |  |  |

說明：請於檢查結果欄位勾選檢附情形，本表填寫完成後，併同地基調查報告送審。