建築基地綠化設計            　表                  （2012版）

查核

複查

依據建築技術規則建築設計施工編第298、299、302、303、304條及內政部訂頒建築基地綠化設計技術規範審查。

| 案件編碼 |  |  |  |  |  |  | 建照號碼 | 中都建第_________號(第_____次變更設計) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 查核結果 | 無 免 免 此 設 檢 項 計 討 |
| 基本資料查核 | 1 | 建築基地綠化總二氧化碳固定量計算總表 |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 | □ |
|  | 2 | 建築基地綠化總二氧化碳固定量計算過程相關面積、數量、公式計算表 |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 | □ |
|  | 3 | 建築基地植栽配置平面圖（必須清楚標明各種植栽名稱） |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 | □ |
|  | 4 | 植栽數量表（必須清楚標明各種植栽名稱及覆土深度） |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 | □ |
|  | 5 | 若以老樹優惠計算時，必須提出照片或相關證明資料 |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 | □ |
|  | 6 | 建築基地綠化設計以整宗基地綜合檢討或依基地內合理分割範圍單獨檢討 |  |  |  |  |  |  |  |  | □整宗 □分割範圍 | □ |
| 基地綠化查核 | 1 | 最小綠化面積A'=（Ao-Ap）×（1-r）計算符合規定 （r>0.85時,令r=0.85）(r為法定建蔽率，Ap為執行綠化有困難之面積) |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 2 | 綠化量計算 | 生態複層 |  | 大小喬木、灌木、花草密植混種區(喬木間距3.5m以下) ﹕覆土深度1.0m以上；Gi值=1200，栽種面積Ai、Gi×Ai計算值 |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 3 |  | 喬木 |  | 闊葉大喬木：覆土深度1.0m以上；Gi值=900，栽種面積Ai、Gi×Ai計算值 |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 4 |  |  |  | 小喬木(闊葉小喬木、針葉喬木、疏葉型喬木)：屋頂、陽台、露台覆土深度0.7m以上其他覆土深度1.0m以上；Gi值=600，栽種面積Ai、Gi×Ai計算值 |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 5 |  |  |  | 棕櫚類：屋頂、陽台、露台覆土深度0.7m以上其他覆土深度1.0m以上；Gi值=400，栽種面積Ai、Gi×Ai計算值 |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 6 |  | 灌木(每㎡至少栽植2株以上):屋頂、陽台、露台覆土深度0.4m以上其他0.5m以上；Gi值=300，栽種面積Ai、Gi×Ai計算值 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 7 |  | 多年生蔓藤：屋頂、陽台、露台覆土深度0.4 m以上其他0.5m以上；Gi值=100，栽種面積Ai、Gi×Ai計算值 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 8 |  | 草花花圃、自然野草地、水生植物、草坪：屋頂、陽台、露台覆土深度0.1m以上其他0.3m以上；Gi值=20，栽種面積Ai、Gi×Ai計算值 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 9 | 本土植物、誘鳥誘蝶植物等生態綠化比例 ﹪，提出說明書計算表及計算符合規定（100%、80%、60%之優待係數α1.3、1.2、1.1，無特殊生態綠化者α=0.8） |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 10 | 綠化設計值TCO2 計算, TCO2＝（ΣGi×Ai）×α (即第9項α值) |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 11 | 綠化基準值TCO2C 計算, TCO2C＝（0.5×A’×β）註:β值學校公園500,商工(不含科學園區)300,前二類以外400 (A’為第1項最小綠化面積) |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 12 | 綠化量指標及格標準檢討:設計值TCO2＞標準值TCO2C |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
| 呈判流程 |  | □符合規定。□些微差距。說明: □不符規定。查核結果不符項目,說明如下: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 簽章 查核人員 |  |  |  | □符合規定。 □不符規定。 |  |  | 決行人核章 | □符合規定。 □不符規定。 |  |  |

建築基地保水設計           　 表              （2012版）

查核

複查

依據建築技術規則建築設計施工編第298、299、305、306、307條及內政部訂頒建築基地保水設計技術規範審查。

| 案件編碼 |  |  |  |  |  |  | 建照號碼 |  | 中都建第_________號(第_____次變更設計) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查核結果 | 無 免 免 此 設 檢 項 計 討 |
| 基 本 資 料 查核 | 1 | 建築基地保水評估總表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 | □ |
|  | 2 | 建築基地是否檢附鑽探調查報告 (無需做鑽探調查者之表土土質判斷說明) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 | □ |
|  | 3 | 建築基地綠地及透水鋪面配置平面圖（必須清楚標明各種鋪面材質名稱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 | □ |
|  | 4 | 建築基地綠地及透水鋪面設計保水量，計算過程及相關面積、公式計算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 | □ |
|  | 5 | 透水鋪面層剖面圖（必須清楚標明各種透水鋪面基層級配層深度及工法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 | □ |
|  | 6 | 建築基地保水設計以整宗基地綜合檢討或依基地內合理分割範圍單獨檢討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □整宗□分割範圍 | □ |
| 基 地 保 水 查 核 | 1 | 建築基地最終入滲率f值判斷是否正確 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 2 | 常用保水設計 | 保水量計算 | 綠地、被覆地、草溝（可計算草溝立體周邊面積）保水量Q1 |  |  |  | Q1＝A1．f．t （Q1及A1計算，指其地下無人造構造物及上無人工鋪面之自然土地面積） |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 3 |  |  | 透水鋪面設計保水量Q2（基層級配厚度不一，分別計算） |  |  |  | Q2＝0.5．A2．f．t+0.05h．A2(連鎖磚型)( h：透水鋪面基層厚度（m）≦0.25 )若基層為混擬土等不透水鋪面則f=0) Q2=0.5．A2．f．t+0.3．h．A2(通氣管結構型) |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 4 |  |  | 花園土壤雨水截留設計保水量Q3 (下方人工地盤) |  |  |  | Q3＝MIN(A3．f．t，0.42．V3（MIN指括弧內取小值）(V3最多計入深度1m以內土壤) |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 5 | 特殊保水設計 | 保水量計算 | 貯集滲透空地或景觀貯集滲透水池設計保水量Q4 |  |  |  | Q4 = A4·f·t + V4 |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 6 |  |  | 地下貯集滲透保水量Q5 |  |  |  | Q5 = (A5·f·t) + ri·V5 (ri :礫石貯集設施為0.2，專用蓄水貯集框架為0.8，但礫石貯集最大只能計入地表深度1m 以內之體積) |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 7 |  |  | 滲透排水管設計保水量Q6 |  |  |  | Q6 = (8·x0.2·k·L·t) + (0.1·L) L：滲透排水管總長度（m）。 x：開孔率;為滲透排水管之開孔面積與其表面積之比。 k：基地土壤滲透係數（m/s） |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 8 |  |  | 滲透陰井設計保水量Q7 |  |  |  | Q7 = (3.0·f·n·t) + (0.015·n) n：滲透陰井個數 |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 9 |  |  | 滲透側溝保水量Q8 |  |  |  | Q8 = (a·k·L·t) + (0.1·L) L：滲透側溝總長度（m）a:側溝材質為透水磚或透水混凝土為18.0，紅磚為15.0，若為滲透係數為kg（m/s）之新滲透材質時，a＝40·kg0.1 |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 10 | 保 水 量 計 算 |  | 建築基地保水設計值λ計算: λ＝Q´/ Q0， 各類保水設計之保水量: Q´=ΣQi 計算，原土地保水量: Q0=A0．f．t 計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 11 |  |  | 建築基地保水基準值λC 計算: λC＝0.5×（1-r）， r = 法定建蔽率 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 12 |  |  | 建築基地保水及格標準檢討 : 設計值λ＞標準值λC |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
| 呈判流程 |  | □符合規定。□些微差距。說明: □不符規定。查核結果不符項目,說明如下: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 簽章 查核人 |  |  |  | □符合規定。 □不符規定。 |  |  |  | 核章 決行人 | □符合規定。 □不符規定。 |  |  |

Q´ = ΣQi（Qi= Q1+ Q2+ Q3 ），  Q0= 原基地保水量，  f=基地最終入滲率(m/s)

A1:綠地綠地、被覆地、草溝設計面積，  A2:透水舖面設計面積，  A3:人工地盤花園土壤面積

A4：貯集滲透空地面積或景觀貯集滲透水池可透水面積（m2），池深安全根據規定5.2(9)，A5：貯集設施地表面積（m2）V4:貯集滲透空地可貯集體積或景觀貯集滲透水池高低水位間之體積（m3），  V5:蓄水貯集空間體積（m3）

V3:人工地盤花園土壤體積。 t：最大降雨延時(s);標準值86400 sec(24hr)。

建築物節約能源設計                 表（一）   精算法

(2012版)

查核

複查

依據建築技術規則建築設計施工編第298、299、308、308-1、308-2、309、314、315條及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查。

| 案件編碼 |  |  |  |  | 建照號碼 | 中都建第_________號(第_____次變更設計) |  | 建物節能檢討類別 |  | 辦公廳類 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  |  |  |  | 查核結果 |  | 無 免 免 此 設 檢 項 計 討 |
| 基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位、標高 |  |  |  |  |  |  | □有□無 |  | □ |
|  | 2 | 各層平面圖及面積計算（標示外周區、內部區、空調區、非空調區） |  |  |  |  |  |  | □有□無 |  | □ |
|  | 3 | 各向立面圖及外牆面積計算（不同構造材料分別計算） |  |  |  |  |  |  | □有□無 |  | □ |
|  | 4 | 屋頂構造、外牆構造、遮陽構造詳圖 |  |  |  |  |  |  | □有□無 |  | □ |
|  | 5 | 各向門窗構造、尺寸及數量﹐天窗HWa值、玻璃Gri值 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 6 | 各項係數︰地區DH、IHk值,外遮陽係數Ki,Khi,日射透過率ηi,Rvi值 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
| 節約能源查核 | 1 | 屋頂平均熱傳透率Uar < 0.8W/（m2·k） 之計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 2 | 透光天窗部分之平均日射透過率HWs < HWsc 之計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 3 | 外殼玻璃可見光反射率Gri < 0.25﹐i=1~n 之計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 4 | 外周區、內部區及空調區、非空調區之範圍認定 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 5 | 外周區、內部區各層空調樓地板面積Afp、AFp、AFi計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 6 | 各部位外殼構造熱傳透率Ui值 計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 7 | 各方位之各構造外殼面積︰空調區Ai、非空調區Ai’之實牆部份、透光部份 面積計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 8 | 空調區、非空調區實牆部位之傳透熱因子Σ（Ui×Ai） 計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 9 | 空調區、非空調區透光部位之傳透熱因子Σ（Ui×Ai’） 、日射透過熱因子Σ（Ki×ηi× Ai’） 計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 10 | ENVLOAD變數:各方位外殼日射取得係數Mk、總日射取得量 計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 11 | ENVLOAD變數:各類空調系統分區外殼熱損失係數L 計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 12 | ENVLOAD變數:全年室內發散熱量G、平均室溫上升量Tu、空調運轉時間Ac 計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 13 | 建築物外殼耗能量ENVLOAD計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 14 | 同一幢供二類以上用途﹐外殼耗能量值依面積加權平均計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 15 | 晝光利用設計優惠計算︰ENVLOAD’值﹐Drm計算 (Dn、Dn’、Awn、Awt值) |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 16 | 自然通風設計優惠計算︰ENVLOAD”值﹐γ、φk計算 (β值) |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
| 呈判流程 |  | □符合規定。□些微差距。說明: □不符規定。查核結果不符項目,說明如下: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 簽章 查核人員 |  | □符合規定。 □不符規定。 5-11 |  |  | 核章 決行查核人 |  | □符合規定。 □不符規定。 |  |  |

建築物節約能源設計              表（一之ㄧ）    簡算法

(2012版)

查核

複查

依據建築技術規則建築設計施工編第298、299、308、308-1、308-2、309、314、315條及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查。

| 案件編碼 |  |  |  |  | 建照號碼 | 中都建第_________號(第_____次變更設計) |  |  | 建物節能檢討類別 |  | 辦公廳類 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  |  |  |  |  | 查核結果 |  | 無 免 免 此 設 檢 項 計 討 |
| 基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位、標高 |  |  |  |  |  |  |  | □有□無 |  | □ |
|  | 2 | 各層平面圖及面積計算 |  |  |  |  |  |  |  | □有□無 |  | □ |
|  | 3 | 各向立面圖及外牆面積計算（不同構造材料分別計算） |  |  |  |  |  |  |  | □有□無 |  | □ |
|  | 4 | 屋頂構造、外牆構造、遮陽構造詳圖 （鐵皮構造者不得採用簡算法） |  |  |  |  |  |  |  | □有□無 |  | □ |
|  | 5 | 各向門窗構造、尺寸及數量﹐天窗HWa值、玻璃Gri值 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
| 節約能源查核 | 1 | 屋頂平均熱傳透率Uar < 0.8W/（m2·k） 之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 2 | 透光天窗部分之平均日射透過率HWs < HWsc 之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 3 | 外殼玻璃可見光反射率Gri < 0.25﹐i=1~n 之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 4 | 總樓地板面積AF、外殼總面積Aen計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 5 | 屋頂部位玻璃窗Agsi、不透光部位Ari之水平投影面積計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 6 | 各窗面部位面積Ai計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 7 | 開窗之外遮陽係數Ki、玻璃日射透過率ηi、外殼冷房日射時IHki、氣候分區迴歸係數及迴歸常數值(a、b) |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 8 | 建築物外殼耗能量ENVLOAD < ENVLOADs |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 9 | 同一幢供二類以上用途﹐外殼耗能量值依面積加權平均計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 10 | 晝光利用設計優惠計算︰ENVLOAD’值﹐Drm計算 (Dn、Dn’、Awn、Awt值) |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 11 | 自然通風設計優惠計算︰ENVLOAD”值﹐γ、φk計算 (β值) |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
| 呈判流程 |  | □符合規定。□些微差距。說明: □不符規定。查核結果不符項目,說明如下: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 簽章 查核人員 |  | □符合規定。 □不符規定。 5-11 |  |  | 核章 決行查核人 | □符合規定。 □不符規定。 |  |  |  |  |

建築物節約能源設計                   表（二）         精算法

(2012版)

查核

複查

依據建築技術規則建築設計施工編第298、299、308、308-1、308-2、309、314、315條及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查。

| 案件編碼 |  |  |  |  | 建照號碼 | 中都建第_________號(第_____次變更設計) |  | 建物節能檢討類別 |  | 百貨商場類 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  |  |  |  | 查核結果 |  | 無 免 免 此 設 檢 項 計 討 |
| 基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位、標高 |  |  |  |  |  |  | □有□無 |  | □ |
|  | 2 | 各層平面圖及面積計算（標示外周區、內部區、空調區、非空調區） |  |  |  |  |  |  | □有□無 |  | □ |
|  | 3 | 各向立面圖及外牆面積計算（不同構造材料分別計算） |  |  |  |  |  |  | □有□無 |  | □ |
|  | 4 | 屋頂構造、外牆構造、遮陽構造詳圖 |  |  |  |  |  |  | □有□無 |  | □ |
|  | 5 | 各向門窗構造、尺寸及數量﹐天窗HWa值、玻璃Gri值 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 6 | 各項係數︰地區DH、IHk值,外遮陽係數Ki﹐Khi﹐日射透過率ηi﹐Rvi值 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
| 節約能源查核 | 1 | 屋頂平均熱傳透率Uar < 0.8W/（m2·k） 之計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 2 | 透光天窗部分之平均日射透過率HWs < HWsc 之計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 3 | 外殼玻璃可見光反射率Gri < 0.25﹐i=1~n 之計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 4 | 外周區、內部區及空調區、非空調區之範圍認定 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 5 | 外周區、內部區各層空調樓地板面積Afp、AFp、AFi 計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 6 | 各部位外殼構造熱傳透率Ui值 計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 7 | 各方位之各構造外殼面積︰空調區Ai、非空調區Ai’之實牆部份、透光部份 面積計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 8 | 空調區、非空調區實牆部位之傳透熱因子Σ（Ui×Ai） 計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 9 | 空調區、非空調區透光部位之傳透熱因子Σ（Ui×Ai’） 、日射透過熱因子Σ（Ki×ηi× Ai’） 計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 10 | ENVLOAD變數:各方位外殼日射取得係數Mk、總日射取得量 計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 11 | ENVLOAD變數:各類空調系統分區外殼熱損失係數L 計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 12 | ENVLOAD變數:全年室內發散熱量G、平均室溫上升量Tu、空調運轉時間Ac 計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 13 | 建築物外殼耗能量ENVLOAD 計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 14 | 同一幢供二類以上用途﹐外殼耗能量值依面積加權平均計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
| 呈判流程 |  | □符合規定。□些微差距。說明: □不符規定。查核結果不符項目,說明如下: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 簽章 查核人員 |  | □符合規定。 □不符規定。 5-11 |  |  | 核章 決行查核人 | □符合規定。 □不符規定。 |  |  |  |

建築物節約能源設計               表（二之一）         簡算法

查核

複查

(2012版)

依據建築技術規則建築設計施工編第298、299、308、308-1、308-2、309、314、315條及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查。

| 案件編碼 |  |  |  |  | 建照號碼 | 中都建第_________號(第_____次變更設計) |  |  | 建物節能檢討類別 |  | 百貨商場類 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  |  |  |  |  | 查核結果 |  | 無 免 免 此 設 檢 項 計 討 |
| 基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位、標高 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □ |
|  | 2 | 各層平面圖及面積計算 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □ |
|  | 3 | 各向立面圖及外牆面積計算（不同構造材料分別計算） |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □ |
|  | 4 | 屋頂構造、外牆構造、遮陽構造詳圖（鐵皮構造者不得採用簡算法） |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □ |
|  | 5 | 各向門窗構造、尺寸及數量﹐天窗HWa值、玻璃Gri值 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
| 節約能源查核 | 1 | 屋頂平均熱傳透率Uar < 0.8 W/（m2·k） 之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 2 | 透光天窗部分之平均日射透過率HWs < HWsc 之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 3 | 外殼玻璃可見光反射率Gri < 0.25﹐i=1~n 之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 4 | 總樓地板面積AF、外殼總面積Aen計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 5 | 屋頂部位玻璃窗Agsi、不透光部位Ari之水平投影面積計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 6 | 各窗面部位面積Ai計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 7 | 開窗之外遮陽係數Ki、玻璃日射透過率ηi、外殼冷房日射時IHki、氣候分區迴歸係數及迴歸常數值(a、b) |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 8 | 建築物外殼耗能量ENVLOAD < ENVLOADs |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 9 | 同一幢供二類以上用途﹐外殼耗能量值依面積加權平均計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
| 呈判流程 |  | □符合規定。□些微差距。說明: □不符規定。查核結果不符項目,說明如下: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 簽章 查核人員 |  | □符合規定。 □不符規定。 5-11 |  |  | 核章 決行查核人 | □符合規定。 □不符規定。 |  |  |  |  |

建築物節約能源設計                表（三）           （2012版）

查核複查

依據建築技術規則建築設計施工編第298、299、308、308-1、308-2、309、314、315條及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查。

| 案件編碼 |  |  |  |  | 建照號碼 | 中都建第_________號(第_____次變更設計) |  |  | 建物節能檢討類別 |  | 旅館餐飲類 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  |  |  |  |  | 查核結果 | 無 免 免 此 設 檢 項 計 討 |
| 基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位、標高 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 | □ |
|  | 2 | 各層平面圖及面積計算（標示外周區、內部區、非空調區、各類空調區） |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 | □ |
|  | 3 | 各向立面圖及外牆面積計算（不同構造材料分別計算） |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 | □ |
|  | 4 | 屋頂構造、外牆構造、遮陽構造詳圖 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 5 | 各向門窗構造、尺寸及數量﹐天窗HWa值、玻璃Gri值 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 6 | 各項係數︰地區DH、IHk值,外遮陽係數Ki﹐Khi﹐日射透過率ηi﹐Rvi值 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
| 節約能源查核 | 1 | 屋頂平均熱傳透率Uar < 0.8W/（m2·k） 之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 2 | 透光天窗部分之平均日射透過率HWs < HWsc 之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 3 | 外殼玻璃可見光反射率Gri < 0.25﹐i=1~n 之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 4 | 外周區、內部區與空調區、非空調區及空調系統分區範圍認定 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 5 | 外周區、內部區各層空調系統分區樓地板面積Afp、AFp、AFi計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 6 | 各部位之熱傳透率Ui值計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 7 | 各方位之各構造外殼面積︰空調區Ai、非空調區Ai’之實牆部位、透光部位 面積計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 8 | 各方位之空調區、非空調區實牆部位之傳透熱因子Σ（Ui×Ai）計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 9 | 各方位之空調區、非空調區透光部位傳透熱因子Σ（Ui×Ai’） 、日射透過因子Σ（Ki×ηi× Ai’）計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 10 | ENVLOAD變數︰各方位外殼日射取得係數Mkx、總日射取得量 計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 11 | ENVLOAD變數︰Lax值、各類空調系統分區外殼熱損失係數Lx 計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 12 | ENVLOAD變數︰Gix值、全年室內發散熱量Gx、平均室溫上升量Tux、空調運轉時間Acx 計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 13 | 建築物外殼耗能量ENVLOAD︰依各類空調系統分區面積加權計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 14 | 同一幢供二類以上用途﹐外殼耗能量值依面積加權平均計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
| 呈判流程 |  | □符合規定。□些微差距。說明: □不符規定。查核結果不符項目,說明如下: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 簽章 查核人員 |  | □符合規定。 □不符規定。 5-11 |  |  | 核章 決行查核人 | □符合規定。 □不符規定。 |  |  |  |

建築物節約能源設計              表（四）      精算法

(2012版)

查核

複查

依據建築技術規則建築設計施工編第298、299、308、308-1、308-2、309、314、315條及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查。

| 案件編碼 |  |  |  |  | 建照號碼 | 中都建第_________號(第_____次變更設計) |  |  | 建物節能檢討類別 |  | 醫院類 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  |  |  |  |  | 查核結果 |  | 無 免 免 此 設 檢 項 計 討 |
| 基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位、標高 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □ |
|  | 2 | 各層平面圖及面積計算（標示外周區、內部區、24及10小時空調區） |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □ |
|  | 3 | 各向立面圖及外牆面積計算（不同構造材料分別計算） |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □ |
|  | 4 | 屋頂構造、外牆構造、遮陽構造詳圖 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 5 | 各向門窗構造、尺寸及數量﹐天窗HWa值、玻璃Gri值 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 6 | 各項係數︰地區DH、IHk值﹐外遮陽係數Ki﹐Khi﹐日射透過率ηi﹐Rvi值 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
| 節約能源查核 | 1 | 屋頂平均熱傳透率Uar < 0.8 W/（m2·k）之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 2 | 透光天窗部分之平均日射透過率HWs < HWsc 之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 3 | 外殼玻璃可見光反射率Gri < 0.25﹐i=1~n 之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 4 | 外周區、內部區與空調區、非空調區及空調系統分區範圍認定 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 5 | 外周區、內部區各層空調系統分區樓地板面積Afp、AFp、AFi計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 6 | 各部位之熱傳透率Ui值計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 7 | 各方位之各構造外殼面積︰空調區Ai、非空調區Ai’之實牆部位、透光部位 面積計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 8 | 各方位空調區、非空調區實牆部位之傳透熱因子Σ（Ui×Ai） 計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 9 | 各方位空調區、非空調區透光部位之傳透熱因子Σ（Ui×Ai’） 、日射透過熱因子Σ（Ki×ηi× Ai’）計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 10 | ENVLOAD變數︰各方位各空調系統空間分區日射取得係數Mkx、總日射取得量計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 11 | ENVLOAD變數︰24、10小時空調系統空間外殼熱損失係數Lx計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 12 | ENVLOAD變數︰全年室內發散熱量Gx、平均室溫上升量Tu、空調運轉時間Ac 計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 13 | 建築物外殼耗能量ENVLOAD計算:依24、10小時空調系統空間之外周區面積加權計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 14 | 同一幢供二類以上用途﹐外殼耗能量值依面積加權平均計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
| 呈判流程 |  | □符合規定。□些微差距。說明: □不符規定。查核結果不符項目,說明如下: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 簽章 查核人員 |  | □符合規定。 □不符規定。 |  |  | 核章 決行查核人 | □符合規定。 □不符規定。 |  |  |  |  |

建築物節約能源設計            表（四之一）       簡算法

(2012版)面

版)

查核

複查

依據建築技術規則設計建築設計施工編第298、299、308、308-1、308-2、309、314、315條及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查。

| 案件編碼 |  |  |  |  | 建照號碼 | 中都建第_________號(第_____次變更設計) |  |  | 建物節能檢討類別 |  | 醫院類 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  |  |  |  |  | 查核結果 |  | 無 免 免 此 設 檢 項 計 討 |
| 基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位、標高 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □ |
|  | 2 | 各層平面圖及面積計算 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □ |
|  | 3 | 各向立面圖及外牆面積計算 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □ |
|  | 4 | 屋頂構造、外牆構造、遮陽構造詳圖（鐵皮構造者不得採用簡算法） |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 5 | 各向門窗構造、尺寸及數量﹐天窗HWa值、玻璃Gri值 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
| 節約能源查核 | 1 | 屋頂平均熱傳透率Uar < 0.8W/（m2·k） 之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 2 | 透光天窗部分之平均日射透過率HWs < HWsc 之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 3 | 24小時、10小時空調系統區總樓地板面積AF、外殼總面積Aen計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 4 | 屋頂部位玻璃窗Agsi、不透光部位Ari之水平投影面積計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 5 | 外牆透光部位開窗面積Agi、不透光部位Awi面積計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 6 | 各窗面部位面積Ai計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 7 | 開窗外遮陽係數Ki、玻璃日射透過率ηi、外殼冷房日射時IHki、氣候分區迴歸係數及迴歸常數(a,b) |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 8 | 24小時、10小時空調系統區外殼耗能量ENVLOAD計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 9 | 建築物外殼耗能量ENVLOAD計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
| 呈判流程 |  | □符合規定。□些微差距。說明: □不符規定。查核結果不符項目,說明如下: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 簽章 查核人員 |  | □符合規定。 □不符規定。 |  |  | 核章 決行查核人 | □符合規定。 □不符規定。 |  |  |  |  |

建築物節約能源設計          表（五）          精算法

(2012版)

查核

複查

依據建築技術規則建築設計施工編第298、299、308、308-1、308-2、310、314、315條及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查。

| 案件編碼 |  |  |  |  | 建照號碼 | 中都建第_________號(第_____次變更設計) |  |  | 建物節能檢討類別 |  | 住宿類 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  |  |  |  |  | 查核結果 |  | 無 免 免 此 設 檢 項 計 討 |
| 基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位、標高 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □ |
|  | 2 | 各層平面圖及面積計算表 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □ |
|  | 3 | 各向立面圖及外牆面積計算表（不同構造材料分別計算） |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □ |
|  | 4 | 屋頂構造、外牆構造詳圖 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
|  | 5 | 各向門窗構造、尺寸及數量、天窗HWa值、玻璃Gri值 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
|  | 6 | 各項係數值fk﹐Ki﹐fvi﹐Khi﹐Ksi﹐ηi﹐Rvi |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
| 節約能源查核 | 1 | 屋頂平均熱傳透率Uar < 0.8W/（m2·k） 之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
|  | 2 | 外牆平均熱傳透率Uaw < 3.5W/（m2·k） 之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
|  | 3 | 透光天窗部分之平均日射透過率HWs < HWsc 之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
|  | 4 | 外殼玻璃可見光反射率Gri < 0.25,i=1~n 之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
|  | 5 | 外殼等價開窗率Req＝Aeq÷Aen 之計算（Req<Reqs） |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
|  | 5-1 | 建築物外殼總面積Aen＝ΣAewi＋ΣAeri+Ab 之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
|  | 5-2 | 外殼等價開窗面積Aeq＝ΣAgixfkxKixfvi＋ΣAgsixfkxKixfvi計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
| 呈判流程 |  | □符合規定。□些微差距。說明: □不符規定。查核結果不符項目,說明如下: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 簽章 查核人員 |  | □符合規定。 □不符規定。 |  |  | 核章 決行查核人 | □符合規定。 □不符規定。 |  |  |  |  |

建築物節約能源設計             表（五之一）      簡算法

(2012版)

查核

複查

依據建築技術規則建築設計施工編第298、299、308、308-1、308-2、310、314、315條及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查。

| 案件編碼 |  |  |  |  | 建照號碼 | 中都建第_________號(第_____次變更設計) |  |  | 建物節能檢討類別 |  | 住宿類 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  |  |  |  |  | 查核結果 |  | 無 免 免 此 設 檢 項 計 討 |
| 基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位、標高 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □ |
|  | 2 | 各層平面圖及面積計算表 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □ |
|  | 3 | 各向立面圖 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □ |
|  | 4 | 屋頂構造、外牆構造詳圖 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 5 | 各向門窗構造、尺寸及數量﹐天窗HWa值﹐玻璃Gri值 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 6 | 遮陽深度及各項係數值Khi﹐Ksi﹐ηi﹐Rvi |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
| 節約能源查核 | 1 | 屋頂平均熱傳透率Uar < 0.8W/（m2·k） 之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 2 | 外牆平均熱傳透率Uaw < 3.5W/（m2·k） 之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 3 | 透光天窗部分之平均日射透過率HWs < HWsc 之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 4 | 外殼玻璃可見光反射率Gri < 0.25﹐i=1~n 之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 5 | 符合住宿類建築物外殼等價開窗率Req簡易評估條件（三項擇一適用）免計算Req者 |  |  |  |  |  |  |  | ---------- |  | ------ |
|  | 5-1 | □適用A類_透天住宅類,同時符合三項條件是否合格 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 5-2 | □適用B類_方位良好,同時符合三項條件是否合格 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 5-3 | □適用C類_遮陽良好,同時符合二項條件是否合格 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
| 呈判流程 |  | □符合規定。□些微差距。說明: □不符規定。查核結果不符項目,說明如下: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 簽章 查核人員 |  | □符合規定。 □不符規定。 |  |  | 核章 決行查核人 | □符合規定。 □不符規定。 |  |  |  |  |

建築物節約能源設計 　　        表（六）            （2012版）

查核

複查

依據建築技術規則設計施工編第298、299、308、308-1、311、314、315條及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查。

| 案件編碼 |  |  |  |  | 建照號碼 | 中都建第_________號(第_____次變更設計) |  |  | 建物節能檢討類別 |  | □學校類 □大型空間類 □其他類 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  |  |  |  |  | 查核結果 |  | 無 免 免 此 設 檢 項 計 討 |
| 基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位、標高 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □ |
|  | 2 | 各層平面圖及面積計算表 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □ |
|  | 3 | 各向立面圖及外牆面積計算表（不同構造材料分別計算） |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □ |
|  | 4 | 屋頂構造、外牆構造詳圖 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 5 | 各向門窗構造、尺寸及數量﹐天窗HWa值﹐玻璃Gri值 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 6 | 各項係數值Khi﹐ηi﹐IHki﹐Ki﹐fvi （其他類免檢附） |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
| 節約能源查核 | 1 | 屋頂平均熱傳透率Uar < 0.8W/（m2·k） 之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 2 | 透光天窗部分之平均日射透過率HWs < HWsc 之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 3 | 外殼玻璃可見光反射率Gri < 0.25﹐i=1~n 之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 4 | □學校類建築物透光窗面平均日射取得量AWSG < AWSGs 之計算 （□精算法、□簡算法） （大型空間類及其他類免檢討） |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 5 | □大型空間類建築物平均立面開窗率AWR 之計算及窗面平均日射取得量AWSG < AWSGs 之計算 （學校類及其他類免檢討） |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
| 呈判流程 |  | □符合規定。□些微差距。說明: □不符規定。查核結果不符項目,說明如下: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 簽章 查核人員 |  | □符合規定。 □不符規定。 |  |  | 核章 決行查核人 | □符合規定。 □不符規定。 |  |  |  |  |

建築物雨水貯留利用設計      　    表              （2012版）

查核

複查

依據建築技術規則設計施工編第298、299、308、316、317、318、319條及內政部訂頒建築物雨水及生

活雜排水回收再利用設計技術規範審查。

| 案件編碼 |  |  |  |  | 建照號碼 | 中都建第_________號(第_____次變更設計) |  | 集雨面積 及位置 | 屋頂層 面積= M2 或 面積= M2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  |  |  |  | 查核結果 | 無 免 免 此 設 檢 項 計 討 |
| 基本資料查核 | 1 | 建築物雨水貯留利用設計計算總表 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 | □ |
|  | 2 | 建築物配置平面圖（清楚標明儲水槽位置與集雨面積） |  |  |  |  |  |  | □有 □無 | □ |
|  | 3 | 水路設計系統圖及設備空間配置圖 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 | □ |
|  | 4 | 實際雨水儲水槽容量計算式（Vs） |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 5 | 表列數值R﹐ P﹐Wf﹐Ns 是否檢附 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
| 雨水貯留利用查核 | 1 | 雨水貯留利用率Rc > Rcc（4%）計算 Rc＝Ws÷Wt |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 1-1 | 日集雨量Wr＝R×Ar×P 計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 1-2 | 雨水利用設計量Wd＝ΣRi計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 1-3 | 自來水替代水量Ws Wr≦Wd；Ws＝Wr， Wr>Wd；Ws＝Wd |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 1-4 | 建築物總用水量（公升/日）Wt＝Wf×Af計算 |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 2 | 雨水儲水槽設計容量Vs≧最小雨水儲水槽容積Vsm |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
|  | 2-1 | 最小雨水儲水槽容積Vsm＝Ns×Ws 計算 （Ns︰儲水倍數） |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 | □ |
| 呈判流程 |  | □符合規定。□些微差距。說明: □不符規定。查核結果不符項目,說明如下: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 簽章 查核人員 |  | □符合規定。 □不符規定。 |  |  | 核章 決行查核人 |  | □符合規定。 □不符規定。 |  |

建築物生活雜排水回收再利用設計  　       表

查核

複查

(2012版)

依據建築技術規則設計施工編第298、299、308、316、317、318、319條及內政部訂頒建築物雨水及生活雜排水回收再利用設計技術規範審查。

| 案件編碼 |  |  |  |  | 建照號碼 | 中都建第_________號(第_____次變更設計) |  |  | 居室總樓地板面積 |  | M2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建物用途類別 |  |  |  |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  |  |  |  |  | 查核結果 |  | 無 免 免 此 設 檢 項 計 討 |
| 基本資料查核 | 1 | 建築物生活雜排水回收再利用計算總表 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □ |
|  | 2 | 建築物配置平面圖（標明再生儲水槽位置） |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □ |
|  | 3 | 管路設計系統圖與設備空間配置圖 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □ |
|  | 4 | 再生儲水槽容量計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 5 | 數值Af﹐Wf﹐Nf 是否檢附 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
| 生活雜排水回收再利用查核 | 1 | 生活雜排水回收再利用率Rr > Rrc 計算（Rrc＝0.3） |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 1-1 | 生活雜排水回收再利用率Rr＝Wr÷Wst 計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 1-2 | 住宅類建築物總用水量 Wst＝250公升/（人·日）×4.0（人/戶）×Nf 計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 1-3 | 非住宅類建築物總用水量 Wst＝Wf × Af 計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
|  | 1-4 | 再生水系統設計處理量（Wr）> 再生水利用量之計算 |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符 |  | □ |
| 呈判流程 |  | □符合規定。□些微差距。說明: □不符規定。查核結果不符項目,說明如下: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 簽章 查核人員 |  | □符合規定。 □不符規定。 |  |  | 核章 決行查核人 | □符合規定。 □不符規定。 |  |  |  |  |

綠建材設計                表                  （2012版）

查核

複查

依據建築技術規則建築設計施工編第298、299、321、322、323條及內政部訂頒綠建材設計技術規範審查，查核合格者於查核表簽章。

| 案件編碼 |  |  |  |  | 建照號碼 | 中都建第_________號(第_____次變更設計) |  |  | 建物類別 | □供公眾使用建築物 □內政部認定之非供公眾使用建築物 |  | □概算法 □精算法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物室內 |  | 室內空間總表面積 |  |  | M2 |  | 戶 外 | 戶外地面面積（依321條檢討） |  |  |  |  | M2 |
|  |  | 綠建材使用面積 |  |  | M2 |  |  | 地面材料綠建材使用面積 |  |  |  |  | M2 |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 查核結果 |  | 無 免 免 此 設 檢 項 計 討 |
| 基本資料查核 | 1 | 室內空間平面、立（剖）面及其他有助於審查或計算依據認定之圖面是否檢附 |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □ |
|  | 2 | 室內空間面積及綠建材使用面積計算式（表） |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □ |
|  | 3 | 檢附綠建材設計評估總表並依規定填註與簽證 |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □ |
|  | 4 | 使用之綠建材是否符合認可規定 |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
| 綠建材查核 | 1 | 建築物室內空間總表面積（A） 計算﹐A＝Ai，1+Ai，2+Ai，3+Ai，4-Aw |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
|  | 1-1 | 天花板（Ai，1） 表面積 計算 |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
|  | 1-2a | □（面積概算法）內部牆面面積係數K 計算 |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
|  | 1-2b | □（面積精算法）內部牆面（Ai，2）表面積 計算 |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
|  | 1-3 | 隔屏（Ai，3）表面積 計算 |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
|  | 1-4 | 樓地板面（Ai，4）表面積 計算 |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
|  | 1-5 | 門窗（Aw）表面積 計算 |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
|  | 2 | 綠建材使用面積（Ag） 計算﹐Ag＝gi,1+gi,2+gi,3+gi,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
|  | 2-1 | 天花板（gi,1）表面積 計算 |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
|  | 2-2 | 內部牆面（gi,2）表面積 計算 |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
|  | 2-3 | 隔屏（gi,3）表面積 計算 |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
|  | 2-4 | 樓地板面（gi,4）表面積 計算 |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
|  | 3 | 綠建材使用率Rg＝ Ag/A |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
|  | 4 | 室內綠建材評估結果Rgi≧室內綠建材使用率基準值Rgci（Rgci=45%） |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
|  | 5 | 建築物戶外地面材料綠建材使用率(Rgo)是否達百分之十以上 |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符 |  | □ |
| 呈判流程 |  | □符合規定。□些微差距。說明: □不符規定。查核結果不符項目,說明如下: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 簽章 查核人員 |  | □符合規定。 □不符規定。 |  |  |  | 核章 決行查核人 |  |  | □符合規定。 □不符規定。 |  |  |